|  | ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας |  |

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Ιούλιος  2018

| Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 | Σκλ f o | Cl- mg/l | ελ. Cl2 mg/l | pH σε 250C | Αγωγ. μS/cm σε 200C/250C | Θολ | Οσμή | Γεύση | Χρώμα | NH4+ mg/l | Oλικά Κολ/οειδή /100ml | E. Coli /100ml | Συνολικά βακτήρια 22ο C 37ο C/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παραμετρική τιμή |  | 250 |  | 6,5-9,5 | 2500/2790 | αποδεκτή | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,50 | 0 | 0 | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | Σκλ f o | Cl- mg/l | ελ. Cl2 mg/l | pH σε 250C | Αγωγ. μS/cm 250C | Θολ | Οσμή | Γεύση | Χρώμα | NH4+ mg/l | Oλικά Κολ/οειδή /100ml | E. Coli /100ml | Συνολικά βακτήρια 22ο C 37ο C/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μακρινίτσα πλατεία (κεντρικό καφέ ) | 17/7 | 16777 | 8,6 | 7 | 0,37 | 7,7 | 177 | 0 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μακρινίτσα Μάρινα (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16778 | 8,2 | 7 | 0,29 | 7,7 | 174 | 0 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Μακρινίτσα Αγ. Αθανάσιος (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16779 | 17,4 | 12 | 0,03 | 7,8 | 363 | 0 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουκουράβα (βρύση στο δρόμο) | << | 16780 | 17,6 | 11 | 0,08 | 8,0 | 382 | 0 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,01 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Κουκουράβα (βρύση στο δρόμο) | 25/7 | 16792 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Μακρινίτσα Αγ. Αθανάσιος (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16793 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μακρινίτσα Μάρινα (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16794 |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ελεγκτική παρακολούθηση :  Ιούλιος 2018

| Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 | ΝΟ3- mg/l | ΝΟ2- mg/l | Fe mg/l | Cu mg/l | SΟ4= mg/l | Enter Αποικ/100ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παραμετρική τιμή | 50 | 0,5 | 0,2 | 2 | 250 | 0 |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | ΝΟ3- mg/l | ΝΟ2- mg/l | Fe mg/l | Cu mg/l | SΟ4= mg/l | Enter Αποικ /100ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μακρινίτσα πλατεία (κεντρικό καφέ ) | 17/7 | 16777 | 1,32 | 0,010 | 0,02 | 0,04 | 2 | 0 |
| Μακρινίτσα Μάρινα (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16778 | 1,32 | 0,013 | 0,02 | 0,03 | 2 | 0 |
| Μακρινίτσα Αγ. Αθανάσιος (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16779 | 3,29 | 0,010 | 0,01 | 0,09 | 12 | 0 |
| Κουκουράβα (βρύση στο δρόμο) | << | 16780 | 3,29 | 0,010 | 0,03 | 0,06 | 12 | 0 |
| Κουκουράβα (βρύση στο δρόμο) | 25/7 | 16792 |  |  |  |  |  | 0 |
| Μακρινίτσα Αγ. Αθανάσιος (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16793 |  |  |  |  |  | 0 |
| Μακρινίτσα Μάρινα (εξωτ. βρύση οικίας) | << | 16794 |  |  |  |  |  | 0 |

Το δείγμα με κωδ: 16778  αναλύεται  επίσης για  ολική  α/β ακτινοβολία  και  ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234)