|  | ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ) |  |

Δοκιμαστική παρακολούθηση :  Ιούλιος  2018

| Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 | Σκλ f o | Cl- mg/l | ελ. Cl2 mg/l | pH σε 250C | Αγωγ. μS/cm σε 200C/250C | Θολ | Οσμή | Γεύση | Χρώμα | NH4+ mg/l | Oλικά Κολ/οειδή /100ml | E. Coli /100ml | Συνολικά βακτήρια 22ο C 37ο C/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παραμετρική τιμή |  | 250 |  | 6,5-9,5 | 2500/2790 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,50 | 0 | 0 | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | Σκλ f o | Cl- mg/l | ελ. Cl2 mg/l | pH σε 250C | Αγωγ. μS/cm 250C | Θολ | Οσμή | Γεύση | Χρώμα | NH4+ mg/l | Oλικά Κολ/οειδή /100ml | E. Coli /100ml | Συνολικά βακτήρια 22ο C 37ο C/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φυτόκο (Ράντζο ) | 5/7 | 16759 | 28,6 | 57 | 0,15 | 7,8 | 685 | 2 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σέσκλο (ταβέρνα) | << | 16760 | 23 | 46 | 0,29 | 7,7 | 649 | 1 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γλαφυρά (κοιν βρύση) | << | 16761 | 34,2 | 292 | 0,13 | 7,7 | 1584 | 2 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ελεγκτική παρακολούθηση :  Ιούλιος  2018

| Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 | ΝΟ3- mg/l | ΝΟ2- mg/l | Fe mg/l | Cu mg/l | SΟ4= mg/l | F- mg/l | Enter Αποικ/100ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παραμετρική τιμή | 50 | 0,5 | 0,2 | 2 | 250 | 1,5 | 0 |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | ΝΟ3- mg/l | ΝΟ2- mg/l | Fe mg/l | Cu mg/l | SΟ4= mg/l | F- mg/l | Enter Αποικ /100ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φυτόκο (Ράντζο ) | 5/7 | 16759 | 30,8 | 0,010 | 0,06 | 0,10 | 22 | 0,17 | 0 |
| Σέσκλο (ταβέρνα) | << | 16760 | 11,96 | 0,003 | 0,01 | 0,08 | 7 | 0,19 | 0 |
| Γλαφυρά (κοιν βρύση) | << | 16761 | 10,56 | 0,003 | 0,05 | <0,01 | 53 | 0,32 | 0 |